## ENG
DAS IST TRAFO
svobodin@asg-trafo.ru
(499) 713-89-01
Electrical and technical characteristics power transformer (specify the required with ):
№ | Specifications | Parameters | Required by the customer
1 | Manufacturer of the transformer | -
2 | Quantity of transformers | -
3 | Number of phases Nr. | -
4 | Transformer type GreenCast®/OilGrid® | -
5 | Transformer power | kVA
6 | Windings material | HV/LV
7 | Voltage class on HV side | kV
8 | Voltage class on LV side | kV
9 | Mains frequency | Hz
10 | Impedance voltage | %
11 | tappings | %
12 | Connection scheme | -
13 | Vector group | -
14 | No-load losses | W
15 | No load secondary voltage | V
16 | Secondary current | A
17 | Load losses at 75°C | W
18 | Short-circuit losses | W
19 | No load current | %
20 | Altitude above the sea level | m
21 | Sound power | dBa
22 | Maximum ambient temperature | °С
23 | Minimum ambient temperature | °С
24 | Protection degree (transformer enclosure) | -
25 | Position of bushings | -
26 | Busbar terminal | HV/LV
27 | Current of busbar terminal | A
28 | Cooling | -
29 | Transformer installation | -
30 | Seismic design while operating mode up to 9 degrees acc. to MSK-64 | -
31 | Insulation class | -
32 | Primary insulation lavels | kV
33 | Secondary insulation levels | kV
34 | Dimensions transformer LxWxH | mm
35 | Dimensions transformer with enclosure LxWxH | mm
36 | Oil weight | kg
37 | Total weight without oil | kg
38 | Total weight | kg
39 | Color oil transformer | -
40 | Oil temperature rise | °C
41 | Windings temperature rise | °C
42 | Climatic condition | °C
Note:
| Company: |  |  | Telephone / E-mail:
| Contact person, date, and signature: |  |  | Address:
Ltd. "ASG TRANSFORMATOREN"
Legal address: 117036, Moscow,
Str. Profsousnaya, building 3
Tel.: (499) 713-89-01
0,4
6
50
±2*2,5
6
10,5
Other
D/Y
Yyn
1
Dry
Dyn11
aluminum/aluminum
160
< 1000
Standard
IP00
Side
Natural
On transportation wheels
Yes
Y
A
A/A
E
B
7030
aluminum/copper
-25
-45
50
100
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
Oil
3150
4000
5000
6300
Other
copper/copper
copper/aluminum
10
Other
Other
60
Other
OLTC
OFTC/OCTC
Other
4
Other
Y/Y
Other
>= 1000
Other
Other
Top
Yes
No
Forced
Without transportation wheels
No
7033
Other
-60
C
H
F/F
F
3
Other

## RUS
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на трансформаторы
до 125 000 кВА до 250 кВ
Электрoтехнические характеристики силового трансформатора (нужное отметить знаком √ ):
№ | Наименование, характеристика, назначение | Параметры | Комплектация по требованию заказчика
1 | Наименование (производитель) трансформатора | -
2 | Количество трансформаторов | -
3 | Количество фаз | -
4 | Тип трансформатора GreenCast®/OilGrid® | -
5 | Мощность силового трансформатора | кВ*А
6 | Материал обмоток | ВН/НН
7 | Класс напряжения на стороне ВН | кВ
8 | Класс напряжения на стороне НН | кВ
9 | Частота питающей сети | Гц
10 | Напряжение короткого замыкания | кВ
11 | ПБВ | %
12 | Схема соединений силового трансформатора | -
13 | Группа соединения обмоток | -
14 | Потери холостого хода | Вт
15 | Потеря напряжения на НН | В
16 | Потеря тока на НН | A
17 | Потери холостого хода при 75°С | Вт
18 | Потери при коротком замыкании | Вт
19 | Ток холостого хода | %
20 | Высота установки над уровнем моря | м
21 | Уровень акустической мощности | дБА
22 | Максимальная температура окружающей среды | °С
23 | Минимальная температура окружающей среды | °С
24 | Степень защиты (кожух трансформатора) | -
25 | Расположение вводов | -
26 | Шинный вывод | ВН/НН
27 | Ток шинного вывода | A
28 | Охлаждение | -
29 | Установка трансформатора | -
30 | Сейсмостойкое исполнение в рабочем состоянии до 9 баллов по шкале MSK-64 | -
31 | Класс изоляции | -
32 | Первичный уровень изоляции | кВ
33 | Вторичный уровень изоляции | кВ
34 | Габариты трансформатора ДхШхВ | мм
35 | Габариты трансформаторы с кожухом ДхШхВ | мм
36 | Вес масла | кг
37 | Вес трансформатора с маслом | кг
38 | Общий вес | кг
39 | Цвет масляного трансформатора | -
40 | Температура масла | °C
41 | Температура обмоток | °C
42 | Климатическое исполнение и категория размещения | Исполнение
Категория
Описание:
| Организация: |  |  | Телефон / E-mail:
| ФИО ответственного: |  |  | Адрес:
ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» 196247, РФ,
Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.2
тел.\факс: +7-812-454-22-11
e-mail: info@estm.pro
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ASG-TRANSFORMATOREN
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
0,4
6
50
±2*2,5
6
10,5
D/Y
Yyn
1
Сухой
Dyn11
Алюминий/Алюминий
160
< 1000
Стандарт
IP00
Боковое
Естественное
на транспортных колесах
Да
Y
A
A/A
E
B
7030
Алюминий/Медь
УХЛ
50
100
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
Масляный
3150
4000
5000
6300
Другая
Медь/Медь
Медь/Алюминий
10
60
4
Y/Y
>= 1000
Другой
Другая
Верхнее
Да
Нет
Принудительное
без транспортных колес
Нет
7033
Другое
М
C
H
F/F
F
Другой
Другая
Другая
Другая
Другое
Другой
Другая
Другое
У
ХЛ
1
2
3
Т
4
5
О
ОМ
В
3
Другое