## Sheet2 (hidden)
|  | Мощность | ВН | НН | IP | АВП | Охлаждение | Материал обмоток | Группа соединения обмоток | Напряжение КЗ | Высота | Сейсмика | Пониж.ур | Тепл.защ | Шеф-монтаж | Расш.Гар.
10060,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002325 | 100 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
10060,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002326 | 100 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
10060,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002327 | 100 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
10060,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002328 | 100 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
16060,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002333 | 160 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
16060,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002334 | 160 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
16060,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002335 | 160 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
16060,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002336 | 160 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
25060,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000348 | 250 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
25060,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000349 | 250 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
25060,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000350 | 250 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
25060,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005100 | 250 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
40060,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000354 | 400 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
40060,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000355 | 400 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
40060,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000356 | 400 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
40060,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005101 | 400 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
63060,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000362 | 630 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
63060,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000363 | 630 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
63060,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000364 | 630 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
63060,4IP00НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000365 | 630 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
63060,4IP31НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000366 | 630 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
63060,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005102 | 630 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
63060,4IP00ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005103 | 630 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
63060,4IP31ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005104 | 630 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
100060,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000372 | 1000 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
100060,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000373 | 1000 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
100060,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000374 | 1000 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
100060,4IP00НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000375 | 1000 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
100060,4IP31НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000376 | 1000 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
100060,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005105 | 1000 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
100060,4IP00ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005106 | 1000 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
100060,4IP31ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005107 | 1000 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
125060,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000382 | 1250 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
125060,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000383 | 1250 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
125060,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000384 | 1250 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
125060,4IP00НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000385 | 1250 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
125060,4IP31НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000386 | 1250 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
125060,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005108 | 1250 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
125060,4IP00ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005109 | 1250 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
125060,4IP31ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005110 | 1250 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
160060,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000392 | 1600 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
160060,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000393 | 1600 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
160060,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000394 | 1600 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
160060,4IP00НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000395 | 1600 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
160060,4IP31НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000396 | 1600 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
160060,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005111 | 1600 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
160060,4IP00ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005112 | 1600 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
160060,4IP31ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005113 | 1600 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
200060,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000402 | 2000 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
200060,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000403 | 2000 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
200060,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000404 | 2000 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
200060,4IP00НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000405 | 2000 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
200060,4IP31НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000406 | 2000 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
200060,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005114 | 2000 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
200060,4IP00ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005115 | 2000 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
200060,4IP31ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005116 | 2000 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
250060,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51001289 | 2500 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
250060,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51001290 | 2500 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
250060,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51001291 | 2500 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
250060,4IP00НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51001292 | 2500 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
250060,4IP31НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51001293 | 2500 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
250060,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005117 | 2500 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
250060,4IP00ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005118 | 2500 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
250060,4IP31ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005119 | 2500 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
315060,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002341 | 3150 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
315060,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002342 | 3150 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
315060,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002343 | 3150 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
315060,4IP00НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002344 | 3150 | 6 | 0.4 | IP00 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
315060,4IP31НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002345 | 3150 | 6 | 0.4 | IP31 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
315060,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002346 | 3150 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
315060,4IP00ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002347 | 3150 | 6 | 0.4 | IP00 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
315060,4IP31ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002348 | 3150 | 6 | 0.4 | IP31 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
100100,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002329 | 100 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
100100,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002330 | 100 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
100100,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002331 | 100 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
100100,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002332 | 100 | 10 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
160100,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002337 | 160 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
160100,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002338 | 160 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
160100,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002339 | 160 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
160100,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002340 | 160 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
250100,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000345 | 250 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
250100,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000346 | 250 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
250100,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000347 | 250 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
250100,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005120 | 250 | 10 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
400100,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000351 | 400 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
400100,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000352 | 400 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
400100,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000353 | 400 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
400100,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005121 | 400 | 10 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
630100,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000357 | 630 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
630100,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000358 | 630 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
630100,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000359 | 630 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
630100,4IP00НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000360 | 630 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
630100,4IP31НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000361 | 630 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
630100,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005122 | 630 | 10 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
630100,4IP00ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005123 | 630 | 10 | 0.4 | IP00 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
630100,4IP31ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005124 | 630 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1000100,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000367 | 1000 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1000100,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000368 | 1000 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1000100,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000369 | 1000 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1000100,4IP00НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000370 | 1000 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1000100,4IP31НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000371 | 1000 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1000100,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005125 | 1000 | 10 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1000100,4IP00ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005126 | 1000 | 10 | 0.4 | IP00 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1000100,4IP31ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005127 | 1000 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1250100,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000377 | 1250 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1250100,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000378 | 1250 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1250100,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000379 | 1250 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1250100,4IP00НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000380 | 1250 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1250100,4IP31НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000381 | 1250 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1250100,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005128 | 1250 | 10 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1250100,4IP00ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005129 | 1250 | 10 | 0.4 | IP00 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1250100,4IP31ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005130 | 1250 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1600100,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000387 | 1600 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1600100,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000388 | 1600 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1600100,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000389 | 1600 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1600100,4IP00НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000390 | 1600 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1600100,4IP31НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000391 | 1600 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1600100,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005131 | 1600 | 10 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1600100,4IP00ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005132 | 1600 | 10 | 0.4 | IP00 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
1600100,4IP31ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005133 | 1600 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
2000100,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000397 | 2000 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
2000100,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000398 | 2000 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
2000100,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000399 | 2000 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
2000100,4IP00НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000400 | 2000 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
2000100,4IP31НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51000401 | 2000 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
2000100,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005134 | 2000 | 10 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
2000100,4IP00ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005135 | 2000 | 10 | 0.4 | IP00 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
2000100,4IP31ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005136 | 2000 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
2500100,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51001284 | 2500 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
2500100,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51001285 | 2500 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
2500100,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51001286 | 2500 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
2500100,4IP00НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51001287 | 2500 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
2500100,4IP31НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51001288 | 2500 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
2500100,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005137 | 2500 | 10 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
2500100,4IP00ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005138 | 2500 | 10 | 0.4 | IP00 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
2500100,4IP31ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 51005139 | 2500 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
3150100,4IP00НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002349 | 3150 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
3150100,4IP31НетANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002350 | 3150 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
3150100,4IP31ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002351 | 3150 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
3150100,4IP00НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002352 | 3150 | 10 | 0.4 | IP00 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
3150100,4IP31НетAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002353 | 3150 | 10 | 0.4 | IP31 | Нет | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
3150100,4IP00ДаANAlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002354 | 3150 | 10 | 0.4 | IP00 | Да | AN | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
3150100,4IP00ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002355 | 3150 | 10 | 0.4 | IP00 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет
3150100,4IP31ДаAF40AlD/Yn-116<1000СтандартСтандартZ-конвертер | 50002356 | 3150 | 10 | 0.4 | IP31 | Да | AF40 | Al | D/Yn-11 | 6 | <1000 | Стандарт | Стандарт | Z-конвертер | Нет | Нет

## Sheet1 (hidden)
| 6 | кВ | 12
| 10 | кВ | 17.5 | 1250 | 750/5-5cl0,5s
1
Номинальная мощность | 1000
ВН | 10
НН | 0.4
Степень защиты | 0
Виброгасящие подставки | -
Охлаждение | 0
Материал обмоток | 0
Группа соединения обмоток | #REF!
Напряжение КЗ | 6
Высота установки над уровнем моря | < 1000
Сейсмостойкость | #REF!
Пониженный уровень потерь/шума | #REF!
Тепловая защита трансформатора | #REF!
Шеф-монтаж | #REF!
Расширенная гарантия | #REF!
#REF!

## Опросный лист
ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» 196247, Санкт-Петербург, пл.Конституции, д.2, тел.\факс: +7-812-454-22-11
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СИЛОВЫЕ СУХИЕ ТРЕХФАЗНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ С ЛИТОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТСЛ / ТСЗЛ
Наименование организации: |  |  |  |  | `
ФИО:
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Наименование и адрес конечного объекта поставки:
Больше информации по трансформаторам Вы найдете по ссылке: |  |  |  | http://estm.pro/ASG/
|  |  | Количество | xxx
Электрические параметры, потери:
Тип трансформатора |  |  | ТСЛ
Номинальная мощность |  |  | кВА | 1000
Номинальное напряжение ВН |  |  | кВ | 10
Номинальное напряжение НН |  |  | кВ | 0.4
Схема и группа соединений |  |  | кВ | D/Yн-11
|  | Напряжение КЗ (±10%) | % | 6
|  | Регулирование напряжения на стороне ВН | ПБВ ±2 х 2,5%
|  | Частота сети | 50 Гц
|  | Потери холостого хода (15%) | Вт | Стандарт
|  | Потери короткого замыкания (10%) | Вт | Стандарт
Конструктивное исполнение:
| Материал обмоток |  | AL
| Степень защиты |  | IP00
|  | Исполнение вводов | ВН, НН - без дополнительных шин (IP 00)
|  | Габаритные размеры (не более) | L x B x H | -
|  | Масса трансформатора (не более) | кг | -
Климатические особенности:
Климатическое исполнение |  |  | У3
Высота установки |  |  | м | < 1000
Сейсмостойкость |  |  | MSK-64 | Не требуется
Дополнительные параметры:
|  | Тепловая защита трансформатора | Реле Т154, датчики РТ100(3шт.)
|  | Тип упаковки | Не требуется
Дополнительная комплектация:
Поворотные катки |  |  | -
Вид системы охлаждения |  |  | AN (воздушная, естественная)
Реле управления вентиляцией |  |  | -
Шкаф тепловой защиты (ШТЗ) |  |  | -
Виброгасящие подставки |  |  | -
Алюмомедые переходники |  |  | -
Дополнительные требования:
СОЗДАЕМ НОВУЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ РОССИИ !

## Трансформаторный каталог (hidden)
Технические характеристики силовых сухих трехфазных трансформаторов с литой изоляцией ECOCAST M типа ТС(З)Л
Номинальное напряжение ВН - 6; 10 кВ; Номинальное напряжение НН - 0,4 кВ; Схема и группа соединения обмоток - D/Yн-11; Y/Yн-0; Регулирование ВН - ПБВ ±2 х 2,5%; Частота питающей сети - 50 Гц; Материал обмоток - алюминий (AL); Степень защиты - IP00; Климатическое исполнение - У3; Высота установки - <1000 м; Уровень частичных разрядов - <10 рС; Класс изоляции - 7,2 - 12 кВ; Класс нагревостойкости изоляции - F(155°C); Класс стойкости к агресивной среде - Е2(3); С2; F1; |  |  |  | Стандартная комплектация трансформатора: 1) Комплект тепловых датчиков РТ100(3шт.), термореле Т154; 2) Номинальная таблица; 3) Рым болты для вертикальной погрузки; 4) Заземляющие косички; 5) Паспорт, протокол приемосдаточных испытаний, руководство по эксплуатации; Дополнительные комплектующие трансформатора: 1) Кожух - IP21(31); 2) Комплект принудительной вентиляции - AF+25%(40%); 3) Шкаф тепловой защиты (ШТЗ); 4) Виброгасители; 5) Алюмомедные пластины - комплект 4шт.
Мощность, кВА | Напряжение к.з. Uk | Потери х.х. Po | Потери к.з. Pk при 120°С | Ток х.х. I0 | Уровень звукового давления | Уровень звуковой мощности | Вес | IP00 |  |  | IP 21(31) |  |  | Ширина колеи
[8 empty] | Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота
кВА | % | Вт | Вт | % | LPA | LWA | кг | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм
100 | 6 | 320 | 2000 | 1.8 | 40 | 51 | 550 | 1000 | 600 | 1100 | 520 | 125 | 270 | 330
160 | 6 | 440 | 2700 | 1.6 | 43 | 54 | 700 | 1050 | 600 | 1140 | 520 | 125 | 270 | 330
200 | 6 | 540 | 3150 | 1.4 | 45 | 56 | 800 | 1150 | 620 | 1190 | 520 | 125 | 270 | 330
250 | 6 | 600 | 3500 | 1.1 | 46 | 57 | 950 | 1250 | 630 | 1270 | 520 | 125 | 270 | 330
315 | 6 | 730 | 4400 | 1 | 47 | 59 | 1050 | 1200 | 750 | 1300 | 670 | 125 | 345 | 405
400 | 6 | 880 | 4900 | 0.9 | 48 | 60 | 1250 | 1250 | 750 | 1370 | 670 | 125 | 345 | 405
630 | 6 | 1150 | 7300 | 0.7 | 50 | 62 | 1650 | 1350 | 850 | 1600 | 670 | 150 | 395 | 455
800 | 6 | 1350 | 9400 | 0.7 | 52 | 64 | 1950 | 1500 | 850 | 1740 | 670 | 150 | 395 | 455
1000 | 6 | 1550 | 10000 | 0.6 | 53 | 65 | 2300 | 1550 | 1000 | 1820 | 820 | 150 | 470 | 530
1250 | 6 | 1900 | 12700 | 0.5 | 55 | 67 | 2700 | 1550 | 1000 | 2000 | 820 | 150 | 470 | 530
1600 | 6 | 2200 | 14000 | 0.4 | 56 | 68 | 3300 | 1650 | 1000 | 2180 | 820 | 150 | 470 | 530
2000 | 6 | 2800 | 18000 | 0.4 | 58 | 70 | 4000 | 1800 | 1310 | 2260 | 1070 | 200 | 580 | 730
2500 | 6 | 3300 | 21000 | 0.3 | 59 | 71 | 4800 | 2050 | 1310 | 2390 | 1070 | 200 | 580 | 730
3150 | 6 | 3950 | 26000 | 0.3 | 62 | 74 | 5400 | 2150 | 1310 | 2400 | 1070 | 200 | 580 | 730

## Доп. (hidden)
Электрические парамерты, потери | [7 empty] | Конструктивное исполнение |  |  | Климатические особенности |  |  | Дополнительные параметры |  | Дополнительная комплектация
Тип тр-ра. | Ном. мощ. | Ном. Напряж. ВН | Ном. Напряж. НН | Схема и группа соед. | Напряжение КЗ | Потери ХХ | Потери КЗ | Матер. Обм. | Степень защ. | Исп. вводов | Клим. Исп. | Высота уст. | Сейсмост. | Теп. защ. тр. | Тип упак. | Катки | Вид сист. Охл. | Реле уп. Вент. | ШТЗ | Виброгас. | Алюмо. перех..
ТСЛ | 100 | 6 | 0.4 | D/Yн-11 | 4 | Стандарт | Стандарт | AL | IP00 | ВН, НН - без дополнительных шин (IP 00) | У3 | < 1000 | Не требуется | Реле Т154, датчики РТ100(3шт.) | Не требуется | - | AN (воздушная, естественная) | - | - | - | -
ТСЗЛ | 160 | 6.3 | 0.69 | Y/Yн-0 | 6 | Другое | Другое | Cu | IP21 | ВН, НН - ввод кабелем сверху | УХЛ3 | ≥ 1000 | 9 баллов | Другое | Стрейч-пленка | Да | AF+25% (воздушная, принудительная) | VRT200 | Да | Да | 4шт.
| 250 | 10 | 6 | Другое | 8 |  |  |  | IP23 | ВН, НН - ввод кабелем снизу |  |  |  |  | Другое |  | AF+40% (воздушная, принудительная)
| 400 | 10.5 | 6.3 | [5 empty] | IP31 | ВН - влево, НН - вправо
| 630 | 20 | 10 | [5 empty] | Другое | ВН - вправо, НН - влево
| 800 | 35 | 10.5 | [6 empty] | ВН - вправо зерк., НН - влево зерк.
| 1000 | Другое | Другое | [6 empty] | ВН - влево зерк., НН - вправо зерк.
| 1250 | [8 empty] | ВН, НН - вводы сверху
| 1600 | [8 empty] | НН - вводы сверху, ВН - ввод кабелем сверху
| 2000 | [8 empty] | НН - вводы вверху, ВН - ввод кабелем снизу
| 2500 | [8 empty] | ВН - влево, НН - сверху
| 3150 | [8 empty] | ВН - вправо, НН - сверху
| Другое | [8 empty] | ВН - ввод кабелем снизу, НН - влево
ВН - ввод кабелем снизу, НН - вправо
Другое