Опросный лист КТП

Заказчик:

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| телефон |  |
| e-mail |  |

| Параметры |  |  |  | Ответы заказчика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта и его адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип КТП и мощность трансформатора |  | В металлической оболочке (контейнер) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сэндвич панели |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В бетонной оболочке |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С выделенной абонентской частью/без выделенной абонентской части |  |  |  |  |  |  |  |
| Силовой трансформатор (тип, кол-во, группа соединений обмоток) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ |  |  |  | 0.4, 0,66 |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ |  |  |  | 6 , 6.3, 10, 10.5, 35 |  |  |  |  |  |
| Тип ввода на стороне ВН (воздушный, кабельный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РУВН | Тип оборудования |  |  | Обозначение по альбому «Техническая информация» |  |  |  |  |  |
|  | Элегазовый моноблок, тип |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ячейки КСО | Тип |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подкл. кабели |  |  |  |  |  |  |  |
| РУНН | Кол-во секций (вводов/отх. линий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммутационные аппараты |  |  | Расписать по секциям |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  |  |  | Разъединители (рубильники) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разъединители -предохранители |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Авт. выключатели |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Электронный расцепитель (для авт. выключателей) |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Щитовые приборы (амперметр, вольтметр) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Узел учета (кол-во, тип счетчика, место уст.: НН, ВН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИБП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабельные уплотнения (кол-во, марка подкл. кабелей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освещение КТП (люминесцентные/накаливания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабельный этаж (высота в свету, мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цвет КТП (по каталогу RAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания заказчика:

| Опции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры |  |  | Ответы заказчика |
| 1 | Установка компенсации реактивной мощности (регулир./нерегулир), кВАр |  | На стороне НН |  |
|  |  |  | На стороне ВН |  |
| 2 | Возможность передачи данных и дистанционного управления коммутационными аппаратами |  | На стороне НН |  |
|  |  |  | На стороне ВН |  |
| 3 | Амперметр на отходящих линиях |  | На стороне НН |  |
|  |  |  | На стороне ВН |  |
| 4 | Наличие АВР (ввод - СВ, рабочий – резервный ввод, рабочий ввод – резервный ввод – СВ) |  | На стороне НН |  |
|  |  |  | На стороне ВН |  |
| 5 | Охранно-пожарная сигнализация |  |  |  |
| 6 | Система пожаротушения (порошковая, аэрозольная, газовая) |  |  |  |
| 7 | Дымоудаление |  |  |  |
| 8 | Комплект защитных средств |  |  |  |
| 9 | Первичные средства пожаротушения |  |  |  |
| 10 | Принудительная вентиляция (вентилятор на жалюзи) |  |  |  |
| 11 | Подпор воздуха (для взрывоопасной окружающей среды) |  |  |  |
| 12 | Высота установки КТП от уровня земли, мм |  |  |  |
| 13 | Выносной портал с изоляторами на крыше КТП для подключения ВЛ |  |  |  |
| 14 | Лестницы для входа обслуживающего персонала |  |  |  |
| 15 | Проем в полу для доступа в кабельное помещение |  |  |  |
| 16 | Наружное освещение (светильники над входами) |  |  |  |
| 17 | Аварийное освещение |  |  |  |
| 18 | Щит управления уличным освещением (ЩУО) |  |  |  |
| 19 | Маслосборник |  |  |  |
| 20 | Примечания Заказчика |  |  |  |

Обязательные приложения к опросному листу:

Приложение №1: Опросный лист на РУВН;

Приложение №2: Опросный лист на РУНН (при необходимости);

Приложение №3: Компоновка оборудования в КТП.

Дополнительные требования оформляются в виде технического задания и прилагаются к опросному листу.

При возникновении вопросов рекомендуем обратиться к специалистам МастерЭЛЕКТРО по телефону:

+7 (812) 953-40-13, 971-01-75

| Заполнил: | __________________ | _______________________________ | _______________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность | подпись (расшифровка) | дата |  |

М.П.